## 肿瘤医院
中山大学附属肿瘤医院危化品柜定点采购项目市场调研报价清单
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 邮箱： |  | 报价日期：
盖章：
请在单价报价填写数字，其余自动生成。以下报价含税、运输安装、质保、核酸检测等所有费用。（每次进入我院需持7天内核酸阴性报告）
序号 | 名称 | 规格 (Wmm*Dmm*Hmm) | 单位 | 预估采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准 | 计算方式 | 参考图片
1 | 防爆柜 | 定制规格 1120*670*2000mm | 个 | 3 | 0 | 0 | 柜子外形尺寸：长1120宽670高2000mm，柜内隔板长宽至少为1040*570mm； 每台柜内标配有4块层板，层板可以上下调节； 柜子顶部预留通风口，连接风管； 整柜为双层1.2厚钢板结构，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层； 柜子为双开门结构，柜门配有三点联动式机械锁和挂锁，实现双人双锁管理； 柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔； 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆； 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 柜门上设有危化品警示标志； 标准产品经FM消防防火防爆认证； 产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合国标(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量的要求，符合国标(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求并提供第三方检测报告； | 按个计算
2 | 防爆柜 | 定制规格 450*460*1120mm | 个 | 1 | 0 | 0 | 柜子外形尺寸：长450宽460高1120mm； 每台柜内标配有3块层板，层板可以上下调节； 柜子两侧预留通风口，连接风管； 整柜为双层1.2厚钢板结构，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层； 柜子为双开门结构，柜门配有三点联动式机械锁和挂锁，实现双人双锁管理； 柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔； 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆； 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 柜门上设有危化品警示标志； 标准产品经FM消防防火防爆认证； 产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合国标(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量的要求，符合国标(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求并提供第三方检测报告； | 按个计算
3 | 耐强酸碱柜 | 定制规格 450*460*1120mm | 个 | 1 | 0 | 0 | 1、柜子外形尺寸：长450宽460高1120mm，柜子两侧预留通风口，连接风管；； 2、柜体采用耐强酸碱腐蚀的 8mm 厚瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，内置四根加强型 PP 立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；。 3、层板：采用一体成型注塑式层板，，承重量达60-200KG选择，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周15mm以上立边具有防溢漏效果和阻挡物品掉落。 4.门板：采用同质双层PP板材，门上配有4把安全防腐挂锁，双人双锁管理，。 5.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。6.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 7.视窗：本产品无视窗。 8.螺丝：PP材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9，柜体设有专业，规范，显眼的警示标志； 10，为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，柜内层板加防护栏，以防物品倾倒而破裂。柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 11，经过欧盟CE认证，产品符合EN 14470-1:2004标准，提供相关检测报告；经过环保无卤测试（ROSH），并提供第三方检测报告； 12，产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合国标(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量的要求，符合国标(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求并提供第三方检测报告； 13，提供板材通过SGS酸性盐雾（AASS)试验检测报告。 | 按个计算
4 | 防爆柜层板 | 1010*380*33mm | ㎡ | 0.3838 | 0 | 0 | 全钢结构，板材厚度1.2mm。
5 | 防爆柜 | 定制规格， W1180×D365×H665 | 个 | 1 | 0 | 0 | 经过FM Approved 消防防火认证（证书FM官网可查）， 1. 厚度大于等于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好； 2. 两层钢板之间相隔有38mm的防火隔热空气绝缘层，防火隔热防盗防爆； 3. 独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的门板，专利的内嵌式的门锁，经过防静电火花测试，安全可靠。可以实现危化品的双人双锁管理； 4. 柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5. 柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔（*阻火器必须符合最新FM6050标准测试,提供最新检测报告），方便空气排散，防止有害气体聚集，也可以选择由此连接抽风排风系统； 6. 独特的防溢漏式镀锌钢搁板可以将溢出物引导至后侧和底部，流入盛漏槽中，层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，方便储存高矮大小不一的化学试剂，每层承重100kg以上；在每层金属层板上配置一体注塑的耐强酸碱腐蚀的聚丙烯托盘，防止滴漏的试剂腐蚀层板（需另配）； 7. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆，防腐蚀能力更强，更适合诸如实验室，车间等恶劣环境下使用； 8. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花危险； 9. 柜体底部带不锈钢可调地脚，地面不平时可以调平柜体； | 按个计算
6 | 防爆柜 | SC12F-P W590×D460×H890 | 个 | 1 | 0 | 0 | 经过FM Approved 消防防火认证（证书FM官网可查）， 1. 厚度大于等于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好； 2. 两层钢板之间相隔有38mm的防火隔热空气绝缘层，防火隔热防盗防爆； 3. 独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的门板，专利的内嵌式的门锁，经过防静电火花测试，安全可靠。可以实现危化品的双人双锁管理； 4. 柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5. 柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔（*阻火器必须符合最新FM6050标准测试,提供最新检测报告），方便空气排散，防止有害气体聚集，也可以选择由此连接抽风排风系统； 6. 独特的防溢漏式镀锌钢搁板可以将溢出物引导至后侧和底部，流入盛漏槽中，层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，方便储存高矮大小不一的化学试剂，每层承重100kg以上；在每层金属层板上配置一体注塑的耐强酸碱腐蚀的聚丙烯托盘，防止滴漏的试剂腐蚀层板（需另配）； 7. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆，防腐蚀能力更强，更适合诸如实验室，车间等恶劣环境下使用； 8. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花危险； 9. 柜体底部带不锈钢可调地脚，地面不平时可以调平柜体； | 按个计算
7 | 防爆柜 | 定制规格 W900×D500×H1800 | 个 | 3 | 0 | 0 | 经过FM Approved 消防防火认证（证书FM官网可查）， 1. 厚度大于等于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好； 2. 两层钢板之间相隔有38mm的防火隔热空气绝缘层，防火隔热防盗防爆； 3. 独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的门板，专利的内嵌式的门锁，经过防静电火花测试，安全可靠。可以实现危化品的双人双锁管理； 4. 柜内底部设有5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5. 柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔（*阻火器必须符合最新FM6050标准测试,提供最新检测报告），方便空气排散，防止有害气体聚集，也可以选择由此连接抽风排风系统； 6. 独特的防溢漏式镀锌钢搁板可以将溢出物引导至后侧和底部，流入盛漏槽中，层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，方便储存高矮大小不一的化学试剂，每层承重100kg以上；在每层金属层板上配置一体注塑的耐强酸碱腐蚀的聚丙烯托盘，防止滴漏的试剂腐蚀层板（需另配）； 7. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆，防腐蚀能力更强，更适合诸如实验室，车间等恶劣环境下使用； 8. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花危险； 9. 柜体底部带不锈钢可调地脚，地面不平时可以调平柜体； | 按个计算
[5 empty] | 合计 | 0
请贵司另附文件，提出统一结算方式，报出便于各类定制或非定制柜体的结算单价和结算公式。