## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
2022216-分子诊断科-人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒及蛋白酶K
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒要求有试剂注册证
优选参加卫生部质控厂家，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注
|  |  | **** |  | 100测试 | 化学发光法 |  | **** | 1500 | 100 | 15 | 试剂15元+清洁液1元+开机液2元+定标质控0.5元=18.5 |  |  | **械备2020**** | 长期
1 | 36000 | T | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | HPV-PCR | 32及以上 | 荧光PCR | [6 empty] | 317 |  |  |  | 1*.检测下限：不低于20拷贝/反应或500拷贝/ml。 2*.重复性（精密度）：CV≤5%. 3. 分型要求：涵盖至少20种常见HPV分型（包括但不限于16 型、18 型、31 型、33 型、35 型、 39 型、45 型、51 型、52 型、53 型、56 型、58 型、59 型、66 型、68 型），可鉴别具体基因型。 4. 能提供性能验证所需的性能验证物质。 5. 试剂要求：包含配套保存液、提取试剂、定量试剂。 6. 设备和人员：包含提取（≥32通道）和定量（≥96通道）所需的设备，提供驻点技术支持。 7*.检测方法：荧光PCR法
1 | 300 | 管 | 蛋白酶K | Proteinase K | 100mg/管 | 原料 | [10 empty] | 1.规格：100mg/管。

## 附件2
附件2 中山大学附属肿瘤医院
202216-分子诊断科-人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂配套设备方案
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
方案1（ ） | 不提供设备
供应商提供的设备需要达到以下要求 ▲1、提取设备一次性通量可达32人份，要求设备有证； 2、检测原理：磁珠法； ▲3、定量PCR仪器需满足96通道（至少4色荧光），要求设备有证；
方案1（ ） | 以租赁方式提供设备
设备名称、品牌及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 租金： | 元/3年
方案2（ ） | 以采购方式提供设备
设备名称、品牌及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 采购价格： | 元/台