## 生化部分
附件. 中山大学附属肿瘤医院
检验科生化免疫流水线市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
检测所需质控品、校准品、消耗品（如清洗剂、反应杯）等按实际使用需要列出不可遗漏（随试剂盒配送的产品可在价格项填写“配送”，如需要采购的质控品、校准品、消耗品，成本参照以下例子，先计算出每个测试的质控定标及耗品的成本，并将此成本需加入每个项目的成本中”）
生化部分序号1-32，33-35,36-37不可缺项
序号 | 3年用量(T) |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 质量参数（日间CV%少于）
例子 |  |  | 白蛋白 | ALB |  | 比色法 |  |  | 1000 | 5000 | 0.2 | 0.93 | 6.44 | 14.44% | **械备2020**** | 长期
|  |  | 稀释液 |  | 20L |  |  |  | 260 | 600 | 0.43333 | 稀释液0.43+染色液0.3=0.73 |  |  | **械备2020**** | 长期
|  |  | 染色液 |  | 4L |  |  |  | 2610 | 8800 | 0.29659 |  |  |  | **械备2021**** | 长期
1 | 1092000 | T | 白蛋白 | ALB |  | 比色法 | [6 empty] | 6.44 |  |  |  | 2
2 | 806400 | T | 碱性磷酸酶 | ALP |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 5
3 | 1096200 | T | 谷丙转氨酶 | ALT |  | IFCC法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
4 | 1192800 | T | 谷草转氨酶 | AST |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
5 | 1117200 | T | 血清总钙 | Ca |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 2
6 | 781200 | T | 总胆固醇 | CHO |  | 酶比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
7 | 1163400 | T | 肌酸激酶 | CK |  | 比色法 | [6 empty] | 9.2 |  |  |  | 3
8 | 1142400 | T | 氯 | Cl- |  | 离子选择电极法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 2
9 | 1104600 | T | 总二氧化碳 | CO2 |  | 比色法 | [6 empty] | 9.2 |  |  |  | 10
10 | 802200 | T | 直接胆红素 | DBIL |  | 重氮法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 5
11 | 819000 | T | 谷氨酰转肽酶 | GGT |  | 酶比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
12 | 1092000 | T | 血糖 | GLU |  | 己糖激酶法 | [6 empty] | 5.52 |  |  |  | 2
13 | 781200 | T | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C |  | 酶比色法 | [6 empty] | 10.12 |  |  |  | 5
14 | 819000 | T | 磷 | IP+++ |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
15 | 1134000 | T | 钾 | K+ |  | 离子选择电极法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 2
16 | 924000 | T | 乳酸脱氢酶 | LDH |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
17 | 781200 | T | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C |  | 酶比色法 | [6 empty] | 10.12 |  |  |  | 5
18 | 819000 | T | 镁 | Mg |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
19 | 1134000 | T | 钠 | Na+ |  | 离子选择电极法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 2
20 | 1096200 | T | 总胆红素 | TBIL |  | 重氮法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
21 | 785400 | T | 甘油三酯 | TG |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
22 | 802200 | T | 总蛋白 | TP |  | 比色法 | [6 empty] | 6.44 |  |  |  | 2
23 | 1096200 | T | 尿酸 | UA |  | 比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
24 | 1096200 | T | 尿素 | UREA |  | 比色法 | [6 empty] | 9.2 |  |  |  | 3
25 | 4200 | T | 血氨 | Amm |  | 比色法 | [6 empty] | 5.52 |  |  |  | 8
26 | 67200 | T | 淀粉酶 | AMY |  | 酶比色法 | [6 empty] | 11.04 |  |  |  | 2
27 | 13440 | T | 脑脊液蛋白 | CSFTP |  | 免疫比浊法 | [6 empty] | 16.56 |  |  |  | 7
28 | 100800 | T | a-羟丁酸脱氢酶 | HBDH |  | 比色法 | [6 empty] | 9.2 |  |  |  | 3
29 | 42000 | T | 脂肪酶 | LIP |  | 比色法 | [6 empty] | 15.64 |  |  |  | 5
30 | 42000 | T | 转铁蛋白 | TRSF |  | 免疫比浊法 | [6 empty] | 21.16 |  |  |  | 4
31 | 819000 | T | 胆碱脂酶 | CHE |  | 酶比色法 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  | 3
32 | 42000 | T | 前白蛋白 | PA |  | 免疫比浊法 | [6 empty] | 21.16 |  |  |  | 3
33 | 4500 | T | 环孢霉素 |  |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 266.8 |  |  |  | 10
34 |  | T | 西罗莫司 |  |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 266.8 |  |  |  | 10
35 |  | T | 他克莫司 |  |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 266.8 |  |  |  | 10
36 | 60000 | T | 降钙素原 | PCT |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 165.6 |  |  |  | 6
37 | 12000 | T | 白介素6 | IL-6 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 73.6 |  |  |  | 7
耗材1
耗材2
耗材3
耗材4
耗材5

## 免疫部分
附件. 中山大学附属肿瘤医院
检验科生化免疫流水线市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
检测所需质控品、校准品、消耗品（如清洗剂、反应杯）等按实际使用需要列出不可遗漏（随试剂盒配送的产品可在价格项填写“配送”，如需要采购的质控品、校准品、消耗品，成本参照以下例子，先计算出每个测试的质控定标及耗品的成本，并将此成本需加入每个项目的成本中”）
免疫部分序号1-15,16-17,21-28，29-35,37-44不可缺项
序号 | 3年用量（T） | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 质量参数（日间CV%少于）
例子 |  | 白蛋白 | ALB |  | 比色法 |  |  | 1000 | 5000 | 0.2 | 0.93 | 6.44 | 14.44% | **械备2020**** | 长期
|  | 稀释液 |  | 20L |  |  |  | 260 | 600 | 0.43333 | 稀释液0.43+染色液0.3=0.73 |  |  | **械备2020**** | 长期
|  | 染色液 |  | 4L |  |  |  | 2610 | 8800 | 0.29659 |  |  |  | **械备2021**** | 长期
1 | 1000000 | 甲胎蛋白 | AFP |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 63.48 |  |  |  | 5%
2 | 1000000 | 癌胚抗原 | CEA |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 63.48 |  |  |  | 5%
3 | 1000000 | 糖类抗原19-9 | CA19-9 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 126.96 |  |  |  | 5%
4 | 900000 | 糖类抗原12-5 | CA12-5 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 126.96 |  |  |  | 5%
5 | 900000 | 糖类抗原15-3 | CA15-3 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 126.96 |  |  |  | 5%
6 | 900000 | 糖类抗原72-4 | CA72-4 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 126.96 |  |  |  | 5%
7 | 900000 | 细胞角蛋白片段19 | CYFRA21-1 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 82.8 |  |  |  | 5%
8 | 240000 | 鳞状细胞癌相关抗原 | SCC-Ag |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 105.8 |  |  |  | 5%
9 | 30000 | 铁蛋白 | FERR |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 46 |  |  |  | 5%
10 | 240000 | 人附睾蛋白4 | HE4 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 92 |  |  |  | 5%
11 | 900000 | 神经特异性烯醇化酶 | NSE |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 64.4 |  |  |  | 5%
12 | 750000 | 总前列腺特异性抗原 | TPSA |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 82.8 |  |  |  | 5%
13 | 600000 | 游离前列腺特异性抗原 | FPSA |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 82.8 |  |  |  | 5%
14 | 240000 | 胃泌素释放肽前体 | Pro-GRP |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 55.2 |  |  |  | 5%
15 | 750000 | B人绒毛膜促性腺激素 | B-HCG |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
16 | 4000 | N端骨钙素 | N-MID |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 92 |  |  |  | 5%
17 | 4000 | B胶原降解产物 | B-Cross |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 78.2 |  |  |  | 5%
18 | 36000 | 甲状旁腺激素 | PTH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
19 | 36000 | 皮质醇 | CORT |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 50.6 |  |  |  | 5%
20 | 36000 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
21 | 360000 | 甲状腺球蛋白 | TG |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 41.4 |  |  |  | 5%
22 | 300000 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | A-TG |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
23 | 300000 | 抗甲状腺过氧化物抗体 | A-TPO |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 42.32 |  |  |  | 5%
24 | 360000 | 促甲状腺激素 | TSH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 36.8 |  |  |  | 5%
25 | 360000 | 总三碘酪氨酸 | T3 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
26 | 360000 | 游离三碘酪氨酸 | FT3 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
27 | 360000 | 甲状腺素 | T4 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
28 | 360000 | 游离甲状腺素 | FT4 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 52.44 |  |  |  | 5%
29 | 90000 | 雌二醇 | E2 |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
30 | 90000 | 卵泡刺激素 | FSH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
31 | 90000 | 黄体生成激素 | LH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
32 | 90000 | 孕酮 | PROG |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
33 | 90000 | 催乳素 | PROL |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
34 | 90000 | 睾酮 | TEST |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
35 | 36000 | 人生长激素 | HGH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 53.36 |  |  |  | 5%
36 | 6000 | 人抗苗勒氏管激素 | AMH |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 337.79 |  |  |  | 5%
37 | 80000 | 丙型肝炎病毒抗体 | HCV-Ab |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 25.76 |  |  |  | 5%
38 | 120000 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBsAg |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 27.6 |  |  |  | 5%
39 | 80000 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | HBsAb |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 27.6 |  |  |  | 5%
40 | 80000 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 27.6 |  |  |  | 5%
41 | 80000 | 乙型肝炎病毒e抗体 | HBeAb |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 27.6 |  |  |  | 5%
42 | 80000 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | HBcAb |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 27.6 |  |  |  | 5%
43 | 80000 | 梅毒螺旋体抗体 | TP |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 55.2 |  |  |  | 5%
44 | 80000 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体 | HIV Ag-Ab |  | 电化学发光法 | [6 empty] | 64.4 |  |  |  | 5%
耗材1
耗材2
耗材3
耗材4
耗材5

## 配套设备方案
附件. 中山大学附属肿瘤医院
检验科生化免疫流水线设备配置要求
序号 | 设备名称 | 越秀本部/台 | 越秀青菜岗/台 | 黄埔/台 | 合计/台 | 要求 | 备注
1 | 分杯处理系统 | ≥1 | 0 | ≥1 | ≥2
2 | 医用离心机 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 离心机速度：940管/小时/台 | 可根据用户需求灵活调整不同规格医用离心机的数量，最终设备总数达到要求
3 | 全自动生化免疫分析仪 | ≥5 | ≥1 | ≥7 | ≥13 | 生化速度：2000测试/小时/台：ISE速度：900测试/小时/台 | 可根据用户需求灵活调整不同规格全自动生化免疫分析仪的数量，最终设备总数达到要求
4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ≥7 | 0 | ≥2 | ≥9 | 免疫速度：300测试/小时/台 | 可根据用户需求灵活调整不同规格全自动化学发光免疫分析仪的数量，最终设备总数达到要求
5 | 模块化生化免疫分析系统 | 0 | ≥1 | 0 | ≥1 | 生化速度：2000测试/小时/台；免疫速度：300测试/小时/台
6 | 样本前处理系统 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 处理速度≥1400样本/小时/台
7 | 样本后处理系统 | 0 | 0 | ≥1 | ≥1 | 存储样本≥2.6万标本
8 | 轨道系统 | 1 |  | 1 | 2 | 传输速度≥2500样本/小时/台
检验科生化免疫流水线配套设备方案
序号 | 设备名称、品牌及型号： | 数量 | 单套速度 | 合计速度 | 设备注册证： |  | 注册证有效期：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
以租赁方式提供设备租金： 元/3年
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名、电话、邮箱：